| В опросном листе Вы можете указать конкретное интересующее Вас оборудования или ограничиться предложенными формулировками. Заполненный опросный лист просим отправить по электронной почте info@delter.ru |  |
| --- | --- |
| Тип, мощность, режим работы, параметры дизельной генераторной установки |  |
| Тип (передвижная/стационарная): Необходимая мощность электроснабжения: | __________________ _______кВт |
| Мощность дизельгенератора: | _______кВА/кВт |
| Напряжение (220/380, 230/400, другое): | _______50Гц |
| Оборудование, характеристика нагрузки (например, освещение, вентиляция, лифты, эскалаторы, асинхронные двигатели, кондиционеры или др.) |  |
| Режим работы дизельгенератора  Резервный режим - для обеспечения электроснабжения при пропадании электричества в основной электросети  Основной режим - для обеспечения постоянного электроснабжения при отсутствии основной электросети |  |
| Запуск дизельгенератора Автоматический запуск при пропадании основной электросети Ручной запуск с панели управления + Дистанционный запуск/контроль параметров |  |
| Необходимое время автономии дизельгенератора при 100% нагрузке | 8-12ч, другое: ___ч |
| Место эксплуатации электростанции: Мин./макс. температура окружающей среды в вашем регионе _____t° | На улице В помещении |
|  Размещение в кожухе  Размещение в контейнере Необходима инсталляция генератора  |  |
| Необходима доставка оборудования  |  |
| Место назначения: |  |
| Дополнительные опции |  |
| *Предпусковой подогреватель обмоток генератора | □ |
| Промышленный глушитель двигателя | □ |
| Панель автоматического запуска АВР | □ |
| Датчик уровня топлива | □ |
| Датчик давления масла | □ |
| Датчик температуры масла | □ |
| Удаленный контроль | □ |
| Система подкачки топлива автоматическая/ручная | □ |
| Датчик нелинейности нагрузки | □ |
| Мощностеметр | □ |
| Предпусковой подогреватель масла | □ |
| 3 амперметра (для моделей с 1-м амперметром) | □ |
| Удаленный щит АВР | □ |
| Стационарное исполнение в шумозащитном кожухе | □ |
| Стационарное исполнение во всепогодном кожухе | □ |
| Мобильное исполнение во всепогодном кожухе | □ |
| Мобильное исполнение в шумозащитном кожухе | □ |
| Шасси для транспортировки на большие расстояния | □ |
| Шасси для местных перемещений | □ |
| Стационарное исполнение в контейнере (всепогодный/арктический/шумозащитный) | □ |
| Дополнительная информация по заказу/комплектации |  |
| *- В некоторых моделях входит в стандартную комплектацию |  |
| Контактная информация |  |
| Контактное лицо: ______________________________________________________________________________ |  |
| Организация, адрес: ___________________________________________________________________________ |  |
| Телефон: (_____)________________ Факс: (_____)________________ E-mail: ________________________ |  |
| Дата «____» _____________200 г. |  |