| В опросном листе Вы можете указать конкретное интересующее Вас оборудования или ограничиться предложенными формулировками. Заполненный опросный лист просим отправить по электронной почте info@delter.ru |  |
| --- | --- |
| Тип, мощность, параметры источника бесперебойного питания |  |
| Тип (Линейно-интерактивный/Он-лайн): Монтаж на полу или в стойку: Необходимая мощность электроснабжения: | ____________ ____________ _______кВт |
| Мощность ИБП: | _______кВА/кВт |
| Напряжение (220/380, 230/400, другое): | _______50Гц |
| Оборудование, характеристика нагрузки (например, компьютер, сервер, освещение, вентиляция, др.) |  |
| Необходимое время автономной работы ИБП 100% нагрузке | 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 35 мин. ______ мин. |
| Необходима доставка ИБП  |  |
| Место назначения: |  |

Центральная система бесперебойного электропитания (СБП)

Система электроснабжения здания:

число независимых электровводов ________	разрешенная мощность ____  ____  ____

электросеть чистого питания	-смонтированная	-требуется

укажите тип сети	-трехпроводная (P,N,PE)	-пятипроводная (3P,N,PE)

аварийный режим электроснабжения от ДГУ	-есть	-нет

если есть, то укажите модель ДГУ	________________________

Нагрузка (мощность указывается в режиме пикового потребления, например, при включении):

ЛВС:	рабочие станции / сервера / сетевое оборудование:	______ / ______ / ______ кВА
		время автономной работы: 	______ / ______ / ______ мин.

система аварийного освещения:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В
	система пожарной сигнализации:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В
	система контроля/ограничения доступа:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В
	____________________________________:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В
	____________________________________:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В

____________________________________:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В
	____________________________________:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В

____________________________________:	____ кВА (____ кВт), ______ мин, -220 В  -380 В

Требования надежности СБП:

резервирование:	-не требуется	-(N+1)	-(N+2)

Информационные интерфейсы и специальное программное обеспечение(ПО) для CБП:

необходимо ли авт. отключение серверов?	-да	-нет

основные ОС	____________________

____________________

____________________

необходим ли мониторинг:	-да	-нет

если да, то укажите тип соединения:	-RS-232

-SNMP

-выделенная линия телефонной сети

-модем, коммутируемая сеть

необходима ли система оповещения персонала?	-да	-нет

Условия размещения CБП:

система вентиляции (кондиционирования):	-есть	-нет

если есть, то укажите холодопроизводительность	______ кВт

система ограничения доступа в помещение CБП:	-есть	-нет

круглосуточная работа CБП:	-предусмотрена	-не предусмотрена

Контактная информация

Контактное лицо: ______________________________________________________________________________

Организация, адрес: ___________________________________________________________________________

Телефон: (_____)________________ Факс: (_____)________________ E-mail: ________________________

Дата «____» _____________200 г.